## 监督检查记录
阿克陶县辖区“双随机、一公开”消防监督平台11月抽查结果
单位名称 | 承办人 | 场所地址 | 项目单位类别 | 单位联系人 | 任务检查结果
阿克陶县冰鑫网吧 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 阿克陶县文化广场二楼 | 其他单位 | 聂新梅 | 合格
阿克陶县沙达凯提金店 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县幸福西路2号院18号楼111号 | 其他单位 | 玉苏普江 | 合格
阿克陶县自然空间家具店 | 龙正伟(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县北大街50号院105号 | 九小场所 | 库尔班江 | 合格
喀什惠生堂医药连锁有限责任公司阿克陶县二分店 | 孙应军(主)、龙正伟 | 阿克陶县和谐路7号楼 | 九小场所 | 吐逊古·塔西 | 合格
阿克陶县全家乐超市 | 高晓哲(主)、龙正伟 | 阿克陶县北大街天山农贸市场一层 | 九小场所 | 全陈云 | 1.每日防火检查、巡查记录不到位；2.消防档案资料填写不完善。
阿克陶县农村信用联合社 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县发展大厦一层 | 一般单位 | 罗小虎 | 1.未组织对员工消防安全教育培训；2.未组织开展灭火与应急疏散演练；3.消防档案资料填写不完善
阿克陶县幸福大厦 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县幸福东路 | 一般单位 | 张国凤 | 合格
阿克陶县棚户区安置房 | 孙应军(主)、高晓哲 | 阿克陶县团结路 | 一般单位 | 托合提·依萨克 | 合格
阿克陶县中心粮食储备库第一仓库 | 高晓哲(主)、龙正伟 | 阿克陶县阿克陶镇 | 一般单位 | 张伟 | 合格
阿克陶县耐哉尔大厦 | 龙正伟(主)、孙应军 | 阿克陶县幸福东路17院 | 一般单位 | 古丽波司坦 | 1.员工对消防安全“四个能力”掌握不到位；2.未定期组织开展消防演练。
阿克陶县鑫国荣办公用品店 | 阿力木·麦麦提(主)、龙正伟 | 阿克陶县人民东路（县政府大门左侧） | 一般单位 | 孙传瑞 | 合格
阿克陶县迪亚尔大厦 | 龙正伟(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县北大街18号 | 一般单位 | 阿不拉江 | 1.部分防火门标识标牌脱落；2.南侧消防通道掉色严重需要重新施划。
阿克陶县川渝酒店 | 龙正伟(主)、孙应军 | 新疆克州阿克陶县北大街59号院1号楼601室 | 一般单位 | 李永华 | 合格
阿克陶县鸿瑞桌球俱乐部 | 孙应军(主)、高晓哲 | 阿克陶县人民东路55院10号楼201号 | 一般单位 | 白永泉 | 合格
阿克陶县大少爷台球娱乐厅 | 高晓哲(主)、龙正伟 | 阿克陶县人民东路55院12号楼负一层 | 一般单位 | 艾力江·赛来 | 合格
阿克陶县部落台球俱乐部 | 阿力木·麦麦提(主)、龙正伟 | 阿克陶县北大街 | 一般单位 | 依力亚尔·买买提 | 合格
中国联合网络通信有限公司阿克陶县分公司 | 高晓哲(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县人民西路52号 | 一般单位 | 古力波斯坦 | 合格
阿克陶县艾力大厦 | 高晓哲(主)、孙应军 | 阿克陶县客运站旁 | 一般单位 | 买尔旦江·买买提艾力 | 1.该单位员工消防“四个能力”不足；2.未开展消防演练。
阿克陶县其曼扎尔餐饮有限责任公司 | 孙应军(主)、高晓哲 | 阿克陶县幸福东路108号（绿源大厦2号门面房） | 一般单位 | 吐尔逊江·肉孜 | 合格
阿克陶县黑八地带台球俱乐部 | 龙正伟(主)、孙应军 | 阿克陶县巴仁路口3号楼3-4号门面（镇拱拜提艾日克村1组） | 一般单位 | 阿娜尔古丽 | 1.员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉；2. 消防档案资料不完善。
阿克陶县小白杨小学 | 龙正伟(主)、高晓哲 | 阿克陶县人民东路155号 | 重点单位 | 张金梁 | 1.每日防火检查、巡查记录表填写不规范；2.消防广播、手动报警控制器和声光报警器等无相应标识标牌。
阿克陶县政府宾馆 | 龙正伟(主)、孙应军 | 阿克陶县江西二大道 | 重点单位 | 阿卜杜热依木 | 合格
阿克陶县天山农贸市场 | 龙正伟(主)、高晓哲 | 阿克陶北大街18号院 | 重点单位 | 阿不拉江 | 1.每日防火检查、巡查记录表填写不规范；2.场所内存在私拉电线为电动自行车充电。
阿克陶县文化教育科技中心 | 高晓哲(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县文化路55号 | 重点单位 | 祖米来提·卡日 | 1.重点单位消防档案资料不符合要求；2.未定期组织开展人员灭火应急疏散演练。3.防火巡查开展不扎实。
阿克陶县阿克陶镇学校 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县阿克陶镇 | 重点单位 | 安外尔·约提库尔 | 1.每日防火检查、巡查记录表未及时签字；2.部分标识标牌脱落；3.消防通道网格线需要重新施划；4.食堂厨房烧煤灶外风机处电线私拉乱接严重。
阿克陶县依达时代商场 | 高晓哲(主)、孙应军 | 阿克陶县人民东路67号 | 重点单位 | 依明江•伊达 | 合格
克州富利民服装有限责任公司 | 孙应军(主)、高晓哲 | 阿克陶县城北轻工业园区 | 重点单位 | 庞现伟 | 合格
阿克陶县沐云阁足浴馆 | 龙正伟(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县乐陶苑西4负1层1号商铺 | 重点单位 | 赵斌 | 1.未填写消防档案资料。2.无员工消防安全培训记录。3.未开展防火巡查。
阿克陶县脉喜酒吧 | 高晓哲(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县人民东路乐陶苑小区10号楼202号 | 重点单位 | 麦麦提敏·亚库普 | 1.未定期组织开展员工消防安全培训。2.开展防火巡查不彻底。
阿克陶县金茂皇朝娱乐城 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县乐陶苑小区西三栋1号门面 | 重点单位 | 徐培文 | 合格
阿克陶县公路汽车客运站 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 新疆克州阿克陶县城东新区 | 重点单位 | 阿不都赛买提·艾买提 | 合格
阿克陶县金皇族世家舞厅 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县北大街59院201号 | 重点单位 | 麦麦提·纳买提 | 合格
阿克陶县电音餐饮服务咖啡厅 | 龙正伟(主)、高晓哲 | 阿克陶县团结北路47院彩虹家属院2号楼108号2楼门面 | 重点单位 | 阿木克江·艾力 | 1.员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉；2.消防档案资料建立不完善。
阿克陶县澄赞咖啡厅 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县幸福东路17院5号楼2楼101室 | 重点单位 | 阿不来提·斯坎德尔 | 1.未制定灭火应急疏散预案。2.未制定员工消防安全培训资料。3.未制定防火巡查记录。
阿克陶县念念购物超市 | 高晓哲(主)、龙正伟 | 阿克陶县公格尔北路15院旅游商店美食街（二楼）楼上1号商铺 | 重点单位 | 李学勉 | 1.每日防火检查、巡查记录表填写不规范；2.员工对消防安全“四个能力”掌握不熟悉。
阿克陶县恒丰棉麻有限公司轧花厂 | 孙应军(主)、高晓哲 | 新疆克州阿克陶县皮拉勒乡17村 | 重点单位 | 徐建 | 1.每日防火检查、巡查记录表未填写；2.消防档案资料不完善；3.消防设施配置、设置不符合标准(室内消火栓接口设置不符合标准，部室内消火栓无水带).
阿克陶县玉麦农机加油站 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县玉麦镇库尼沙克村8组 | 重点单位 | 司马义卡日·买买提 | 1.应急灯故障；2.配电室防火门损坏；3.未开展防火巡查，未落实消防主体责任。
阿克陶县杏花加油站 | 高晓哲(主)、龙正伟 | 阿克陶县巴仁乡库尔干村8组 | 重点单位 | 赫则孜卜拉 | 1.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉；2.每日防火检查、巡查记录表填写不规范；3.发电机房未制定定期检查测试记录表。
中国石化销售有限公司新疆喀什石油分公司阿克陶县绿洲加油站 | 阿力木·麦麦提(主)、龙正伟 | 阿克陶县公格尔北路21号 | 重点单位 | 买买提哈力克 | 1.消防演练资料不全。2.员工掌握消防四个能力不足。3.落实消防安全制度不扎实。
阿克陶县人民检察院 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 阿克陶县南大街2号 | 重点单位 | 薛永 | 合格