## 监督检查记录
阿克陶县辖区2023年5月份“双随机、一公开”监督检查结果
单位名称 | 承办人 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查单位 | 任务检查结果
阿克陶县立顿咖啡厅 | 高晓哲(主)、龙正伟 | 阿克陶县南大街9院再屯综合商住楼2层商铺502号 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.未开展员工入职前消防安全培训。2.未切实开展每日防火巡查工作。
新疆坎德尔国际贸易有限公司 | 孙应军(主)、龙正伟 | 阿克陶县北大街44号-104号 | 九小场所 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县爱济民医院 | 龙正伟(主)、阿力木·麦麦提 | 人民东路7院1号楼110号 | 九小场所 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.西侧安全出口 1个感烟探测器防护罩未拆除；2.微型消防站制度牌未制定。
阿克陶县鸿瑞桌球俱乐部 | 高晓哲(主)、孙应军 | 阿克陶县人民东路55院10号楼201号 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县壹零壹米西餐厅 | 阿力木·麦麦提(主)、沈涛 | 阿克陶县白山湖路5院26层2612-261 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县皮拉力乡加油站 | 孙应军(主)、沈涛 | 新疆克州阿克陶县皮拉力乡10村4组G-94号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 灭火应急疏散预案人员分工不明确
阿克陶县星润优鲜超市 | 高晓哲(主)、龙正伟 | 阿克陶县幸福东路17号院1号楼负01楼 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.未切实开展员工入职前消防安全培训。 2.未定期组织开展灭火应急疏散演练。
阿克陶县珊珊旅馆 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县人民东路8院2单元2-1号 | 九小场所 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县美逻迪美食 | 孙应军(主)、沈涛 | 阿克陶县乐陶苑社区东一号楼3号门面 | 九小场所 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县牛仔王服装世界 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县中心花园高层一楼121号 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县皮拉力乡第二中学 | 孙应军(主)、高晓哲 | 阿克陶县皮拉力乡2村4小队 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.未定期开展消防安全培训 2.未定期开展消防演练
阿克陶县麦克慢摇吧 | 高晓哲(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县白山路5院1号楼304号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县一球台球俱乐部 | 高晓哲(主)、龙正伟 | 阿克陶县人民东路乐陶苑东2负一层 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
克州中石油销售有限公司阿克陶核桃园加油站 | 阿力木·麦麦提(主)、高晓哲 | 阿克陶县迎宾路26号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县慕峰酒吧 | 龙正伟(主)、高晓哲 | 阿克陶县新华书店二层 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县耐哉尔大厦 | 龙正伟(主)、高晓哲 | 阿克陶县幸福东路17院 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.消防档案资料与实际不符；2.消防火灾报警控制器上感烟探测器报警信息未及时处理。
阿克陶县依达小区高层住宅楼 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县北大街 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.防火巡查工作流于形式，与实际不符。 2.弱电井部分电器线路未固定及保护。
阿克陶县联合家属区高层住宅小区 | 龙正伟(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县江西二大道 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.未定期组织员工开展消防安全培训；2.未定期组织开展消防演练；3.消防通道需要重新施划。
阿克陶县阳光商务宾馆 | 龙正伟(主)、高晓哲 | 阿克陶县乐陶苑西区2号楼 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.防火检查、巡查记录表填写不全；2.部分标识标牌脱落
阿克陶县宽巷子火锅城 | 孙应军(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县江西一大道乐陶苑小区正门 | 九小场所 | 阿克陶县消防救援大队 | 部分标识标牌脱落
阿克陶县部落台球俱乐部 | 高晓哲(主)、沈涛 | 阿克陶县北大街 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.消防档案资料不齐全；2.该场所电气线路敷设不符合标准
阿克陶县北城天街高层住宅楼 | 阿力木·麦麦提(主)、龙正伟 | 阿克陶县北城天街 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 每日防火巡查流于形式。
阿克陶县全民健身中心 | 孙应军(主)、龙正伟 | 阿克陶县江西大道18号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县天池风味餐厅 | 高晓哲(主)、阿力木·麦麦提 | 阿克陶县乐陶苑二号门面房 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
中国石化销售有限公司新疆喀什石油分公司阿克陶县绿洲加油站 | 阿力木·麦麦提(主)、孙应军 | 阿克陶县公格尔北路21号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
克孜勒苏柯尔克孜自治州新华书店阿克陶连锁分店 | 高晓哲(主)、孙应军 | 阿克陶县幸福东路37号院 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1，消防档案资料填写不规范；2，部分消防安全标识脱落
中国人民银行新疆阿克陶县支行 | 龙正伟(主)、孙应军 | 人民东路35号院 | 一般单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.未定期组织开展员工消防安全培训；2.未定期组织开展消防演练。
中国电信股份有限公司阿克陶分公司 | 阿力木·麦麦提(主)、沈涛 | 阿克陶县南大街14号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格
阿克陶县维吾尔医医院 | 孙应军(主)、高晓哲 | 阿克陶县人民东路166号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 1.部分标识标牌脱落；2.消防控制室值班记录表填写与实际不符。
阿克陶县人民检察院 | 龙正伟(主)、沈涛 | 阿克陶县南大街2号 | 重点单位 | 阿克陶县消防救援大队 | 合格